Сведения о выданных надзорными органами предписаний и их выполнении

 МБДОУ детский сад № 13 «Рябинка» г.Лакинск

2013  год

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Кол-во
	Предписание надзорного органа и срок устранения нарушений
	Выполнение

	1.
	Противопожарные мероприятия:

1..Огнезащитная обработка деревянных конструкций одноэтажного здания
	Здание ДОУ

	Акт сдачи-приемки работ по огнезащите деревянных конструкций №21 от 12.07.2012г.
	Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработке дер. конструкций от 22.07.2013г.
выполнено

	2.
	Антитеррористические мероприятия:

1. Обеспечить квалифицированную физическую охрану объекта.
2.  Предлагается заключить договор на охрану объекта, помещений с хранением материальных ценностей. Блокировать охранными извещателями двери, окна – на открытие ИО 102.2 (ИО 102.20), пролом Фотон-Ш, оконные проемы - на разбитие Астра-С, объём помещений - Астра 5; 

3. Предлагается оборудовать оконные проемы в уязвимых местах с возможным проникновением, а также помещений с хранением материальных ценностей оборудовать металлическими раздвижными или распашными решетками. Решетка изготавливаются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки 150х150 мм. В местах пересечения прутья необходимо сварить, решетка обрамляется металлическим уголком размером не менее 30х30х5 и приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм. Устанавливать с внутренней стороны помещения либо в межрамном пространстве; 
4. Рассмотреть вопрос о подключении имеющейся пожарной сигнализации на ПЦО ОВО.
5. Для увеличения зоны действия тревожной сигнализации предлагается 

установить радиокнопку;  

6. Рекомендуется продлить время охраны тревожной сигнализации с заключением договора на круглосуточное время охраны; 

7. Хранить в охраняемое время дорогостоящие ТМЦ в специально оборудованных сейфах или металлических ящиках, прикрепленных к полу или стене. 

	 7 шт.
	Акт обследования  антитеррористической укрепленности образовательного учреждения от 21.01.2014г.
Представление от 10.02.2014г.

	Согласно штатного расписания
Согласно штатного расписания.
выполнено



	3.
	Обеспечение безопасности зданий, сооружений:

1. Покрасить фасад здания детского учреждения и восстановить отмостки
2.Заменить окна на подготовительной группе.
3.Промывка системы отопления
4.Замена ламп накаливания на энергосберегающие

5.Замена старых люминесцентных светильников на современные с ЭПРА

6.Опресовка отопительной системы

7. Частичная замена радиаторов отопления

8.Промывка системы отопления

9.Частичная замена оконных конструкций

9.Замена водозапорной арматуры
	7 шт.

Здание ДОУ
4

5

18 шт.

2

45 шт.
	Роспотребнадзор

Предписание от 07.07.2010 г. №37

Решение от 12.05.2011 г. № 20 о продление срока до 01.09.2011 г. 

ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.
 ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.

ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.

ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.

ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.

ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.

ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.

ООО «ОптимаЭнерго» Программа мероприятий на 2013-2014 год.


	Частично отмостки
выполнено

выполнено 
выполнено частично

Выполнено

Выполнено -1


